## Anchoring
System kW_AC | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 37000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 47000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 49000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 54000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 56000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 59000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 64000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 66000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 71000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 81000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 82000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 83000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 84000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 88000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 89000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 92000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 94000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 97000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Module Wattage | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600 | 545 | 545 | 545 | 565 | 565 | 565 | 590 | 590 | 590 | 600 | 600 | 600
Module Tilt | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15 | 5 | 12 | 15
2025-01-30
Cost: Piers/Anchoring ($/W) | 0.022 | 0.0482 | 0.06 | 0.022 | 0.0482 | 0.06 | 0.022 | 0.0482 | 0.06 | 0.022 | 0.0482 | 0.06 | 0.02 | 0.0454 | 0.0564 | 0.02 | 0.0454 | 0.0564 | 0.02 | 0.0454 | 0.0564 | 0.02 | 0.0454 | 0.0564 | 0.0188 | 0.0448 | 0.056 | 0.019 | 0.0448 | 0.056 | 0.019 | 0.0448 | 0.056 | 0.019 | 0.0448 | 0.056 | 0.019 | 0.0452 | 0.056 | 0.019 | 0.0452 | 0.056 | 0.019 | 0.0452 | 0.056 | 0.019 | 0.0452 | 0.056 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055 | 0.01845 | 0.0448 | 0.055

## MW_Run
System kW_AC | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000 | 7250 | 7500 | 7750 | 8000 | 8250 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | 9500 | 9750 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 | 37000 | 38000 | 39000 | 40000 | 41000 | 42000 | 43000 | 44000 | 45000 | 46000 | 47000 | 48000 | 49000 | 50000 | 51000 | 52000 | 53000 | 54000 | 55000 | 56000 | 57000 | 58000 | 59000 | 60000 | 61000 | 62000 | 63000 | 64000 | 65000 | 66000 | 67000 | 68000 | 69000 | 70000 | 71000 | 72000 | 73000 | 74000 | 75000 | 76000 | 77000 | 78000 | 79000 | 80000 | 81000 | 82000 | 83000 | 84000 | 85000 | 86000 | 87000 | 88000 | 89000 | 90000 | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | 95000 | 96000 | 97000 | 98000 | 99000 | 100000
2024-03-05 09:12
Racking | 0.582 | 0.582 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.267
Piers/Anchoring | 0.051 | 0.045 | 0.046 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
DC EBOS | 0.053 | 0.051 | 0.055 | 0.058 | 0.058 | 0.06 | 0.063 | 0.063 | 0.065 | 0.067 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.074 | 0.076 | 0.079 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.08 | 0.081 | 0.082 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.078 | 0.077 | 0.077 | 0.079 | 0.081 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.08 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.08 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078
AC EBOS | 0.171 | 0.114 | 0.086 | 0.069 | 0.058 | 0.05 | 0.044 | 0.039 | 0.035 | 0.063 | 0.058 | 0.054 | 0.05 | 0.047 | 0.044 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.05 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.041 | 0.04 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.04 | 0.037 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.039 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035
Install Labor | 0.404 | 0.379 | 0.367 | 0.36 | 0.355 | 0.352 | 0.35 | 0.348 | 0.346 | 0.345 | 0.344 | 0.343 | 0.343 | 0.342 | 0.342 | 0.341 | 0.341 | 0.34 | 0.34 | 0.339 | 0.338 | 0.337 | 0.336 | 0.336 | 0.335 | 0.334 | 0.334 | 0.333 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.331 | 0.331 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.329 | 0.329 | 0.329 | 0.328 | 0.327 | 0.326 | 0.325 | 0.325 | 0.324 | 0.324 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318
Asset Management | 0.15 | 0.121 | 0.107 | 0.098 | 0.093 | 0.089 | 0.086 | 0.083 | 0.081 | 0.08 | 0.078 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.075 | 0.074 | 0.074 | 0.073 | 0.073 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.071 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.068 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.066
General Construction | 0.278 | 0.196 | 0.24 | 0.204 | 0.179 | 0.161 | 0.148 | 0.137 | 0.128 | 0.121 | 0.115 | 0.11 | 0.105 | 0.101 | 0.097 | 0.094 | 0.091 | 0.088 | 0.086 | 0.084 | 0.082 | 0.08 | 0.078 | 0.076 | 0.074 | 0.073 | 0.071 | 0.07 | 0.069 | 0.068 | 0.066 | 0.066 | 0.064 | 0.064 | 0.063 | 0.062 | 0.061 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 0.055 | 0.053 | 0.051 | 0.05 | 0.049 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.042 | 0.041 | 0.041 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Development & Engineering | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.027 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.03 | 0.031 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.04 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.049 | 0.05 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.054 | 0.055 | 0.056 | 0.056 | 0.057 | 0.058 | 0.059 | 0.06 | 0.06 | 0.061 | 0.062 | 0.063 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.066 | 0.067 | 0.067 | 0.068 | 0.069 | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 0.072 | 0.072 | 0.073 | 0.074 | 0.074 | 0.075 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.08 | 0.081 | 0.081 | 0.082 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.085 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.087 | 0.087 | 0.088 | 0.088 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.09 | 0.09 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.092 | 0.092
Gen-Tie | 0.193 | 0.13 | 0.099 | 0.08 | 0.067 | 0.058 | 0.052 | 0.046 | 0.042 | 0.039 | 0.036 | 0.034 | 0.031 | 0.03 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.013

## MW_Wattage
System kW_AC
Sector | Panel Size (W_DC) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | 5750 | 6000 | 6250 | 6500 | 6750 | 7000 | 7250 | 7500 | 7750 | 8000 | 8250 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | 9500 | 9750 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25000 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000 | 31000 | 32000 | 33000 | 34000 | 35000 | 36000 | 37000 | 38000 | 39000 | 40000 | 41000 | 42000 | 43000 | 44000 | 45000 | 46000 | 47000 | 48000 | 49000 | 50000 | 51000 | 52000 | 53000 | 54000 | 55000 | 56000 | 57000 | 58000 | 59000 | 60000 | 61000 | 62000 | 63000 | 64000 | 65000 | 66000 | 67000 | 68000 | 69000 | 70000 | 71000 | 72000 | 73000 | 74000 | 75000 | 76000 | 77000 | 78000 | 79000 | 80000 | 81000 | 82000 | 83000 | 84000 | 85000 | 86000 | 87000 | 88000 | 89000 | 90000 | 91000 | 92000 | 93000 | 94000 | 95000 | 96000 | 97000 | 98000 | 99000 | 100000
DC EBOS | 545 | 0.053 | 0.051 | 0.055 | 0.058 | 0.057 | 0.06 | 0.063 | 0.063 | 0.065 | 0.067 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.071 | 0.073 | 0.075 | 0.074 | 0.076 | 0.079 | 0.077 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.08 | 0.081 | 0.082 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.078 | 0.077 | 0.077 | 0.079 | 0.081 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.08 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.08 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078
AC EBOS | 545 | 0.171 | 0.114 | 0.086 | 0.069 | 0.058 | 0.05 | 0.044 | 0.039 | 0.035 | 0.063 | 0.058 | 0.054 | 0.05 | 0.047 | 0.044 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.05 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.041 | 0.04 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.04 | 0.037 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.039 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035
Install Labor | 545 | 0.405 | 0.379 | 0.368 | 0.361 | 0.356 | 0.353 | 0.35 | 0.348 | 0.347 | 0.346 | 0.345 | 0.344 | 0.343 | 0.342 | 0.342 | 0.342 | 0.341 | 0.341 | 0.341 | 0.34 | 0.339 | 0.338 | 0.337 | 0.336 | 0.335 | 0.335 | 0.334 | 0.334 | 0.333 | 0.332 | 0.332 | 0.332 | 0.331 | 0.331 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.329 | 0.329 | 0.328 | 0.327 | 0.326 | 0.326 | 0.325 | 0.325 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319
DC EBOS | 565 | 0.054 | 0.051 | 0.056 | 0.059 | 0.058 | 0.061 | 0.064 | 0.063 | 0.066 | 0.068 | 0.068 | 0.07 | 0.072 | 0.072 | 0.074 | 0.076 | 0.075 | 0.077 | 0.08 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.077 | 0.077 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.081 | 0.081 | 0.082 | 0.083 | 0.083 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.08 | 0.082 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.081 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.08 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079
AC EBOS | 565 | 0.171 | 0.114 | 0.086 | 0.069 | 0.058 | 0.05 | 0.044 | 0.039 | 0.035 | 0.063 | 0.058 | 0.054 | 0.05 | 0.047 | 0.044 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.05 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.041 | 0.04 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.04 | 0.037 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.039 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035
Install Labor | 565 | 0.403 | 0.378 | 0.366 | 0.359 | 0.354 | 0.351 | 0.349 | 0.346 | 0.345 | 0.344 | 0.343 | 0.342 | 0.342 | 0.341 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.339 | 0.339 | 0.338 | 0.337 | 0.336 | 0.335 | 0.334 | 0.334 | 0.333 | 0.332 | 0.332 | 0.331 | 0.331 | 0.33 | 0.33 | 0.329 | 0.329 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.327 | 0.326 | 0.325 | 0.324 | 0.324 | 0.323 | 0.323 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317
DC EBOS | 590 | 0.053 | 0.051 | 0.055 | 0.058 | 0.057 | 0.06 | 0.063 | 0.063 | 0.065 | 0.067 | 0.067 | 0.069 | 0.071 | 0.071 | 0.073 | 0.074 | 0.074 | 0.076 | 0.079 | 0.077 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.082 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.078 | 0.077 | 0.077 | 0.079 | 0.081 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.08 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078
AC EBOS | 590 | 0.171 | 0.114 | 0.086 | 0.069 | 0.058 | 0.05 | 0.044 | 0.039 | 0.035 | 0.063 | 0.058 | 0.054 | 0.05 | 0.047 | 0.044 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.05 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.041 | 0.04 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.04 | 0.037 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.039 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035
Install Labor | 590 | 0.4 | 0.374 | 0.363 | 0.356 | 0.351 | 0.348 | 0.345 | 0.343 | 0.342 | 0.341 | 0.34 | 0.339 | 0.338 | 0.337 | 0.337 | 0.337 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.334 | 0.334 | 0.333 | 0.332 | 0.331 | 0.33 | 0.33 | 0.329 | 0.328 | 0.328 | 0.327 | 0.327 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.325 | 0.325 | 0.325 | 0.324 | 0.324 | 0.323 | 0.322 | 0.321 | 0.321 | 0.32 | 0.32 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.316 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314
DC EBOS | 600 | 0.054 | 0.051 | 0.056 | 0.059 | 0.058 | 0.061 | 0.064 | 0.063 | 0.066 | 0.068 | 0.068 | 0.07 | 0.072 | 0.072 | 0.074 | 0.076 | 0.075 | 0.077 | 0.08 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.077 | 0.077 | 0.078 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.081 | 0.081 | 0.082 | 0.083 | 0.083 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.079 | 0.078 | 0.078 | 0.08 | 0.082 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.081 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.08 | 0.08 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.08 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079
AC EBOS | 600 | 0.171 | 0.114 | 0.086 | 0.069 | 0.058 | 0.05 | 0.044 | 0.039 | 0.035 | 0.063 | 0.058 | 0.054 | 0.05 | 0.047 | 0.044 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.05 | 0.048 | 0.046 | 0.044 | 0.042 | 0.041 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.045 | 0.044 | 0.043 | 0.041 | 0.04 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.04 | 0.037 | 0.041 | 0.038 | 0.035 | 0.039 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.035 | 0.038 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035
Install Labor | 600 | 0.403 | 0.378 | 0.366 | 0.359 | 0.354 | 0.351 | 0.349 | 0.346 | 0.345 | 0.344 | 0.343 | 0.342 | 0.342 | 0.341 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.339 | 0.339 | 0.338 | 0.337 | 0.336 | 0.335 | 0.334 | 0.334 | 0.333 | 0.332 | 0.332 | 0.331 | 0.331 | 0.33 | 0.33 | 0.329 | 0.329 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.327 | 0.326 | 0.325 | 0.324 | 0.324 | 0.323 | 0.323 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.321 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317 | 0.317

## Substation
Type | kW_AC | Interconnection Voltage (kV) | Size of substation | Cost
Distribution Grid | 0 | 0 | NONE | 0
Distribution Grid | 1 | 0 | NONE | 250000
Distribution Grid | 20000 | 34.5 | NONE | 500000
Utility Grid | 20000 | 115 | 4 position (1 MPT & one breaker) | 7500000
Utility Grid | 100000 | 161 | 4 position (1 MPT & one breaker) | 9000000
Utility Grid | 100000 | 230 | 6 position (2 MPT & Breaker) | 20000000
Utility Grid | 1000000 | 500 | 6 position (2 MPT & Breaker) | 43000000